## シミュレーション例 太陽光単体（FIT 25年度10月～3月)
太陽光導入 簡易シミュレーション試算(対象：個人）
太陽光設置容量 | 5 | kW | 自家消費率 | 50 | ％
| ご入力ください |  |  | ご入力ください
100%
| 年間予想発電量(kWh) | 年間自家消費電力量(kWh) | 年間余剰電力量(kWh) | 買取単価(円/kWh) | 売電金額(10年間)
FIT | 6355 | 3177.5 | 3177.5 | 14.58 | 463279.5 | ①
非FIT | 6355 | 3177.5 | 3177.5 | 8.6 | 273265 | ②
|  |  |  | 補助額(7万円/kWh) | 補助額合計
|  |  | 補助金額 | 350000 | 350000 | ③
|  |  | 補助金あり（10年間計） | 非FIT（売電金額＋補助金） | 623265 | ②＋③
|  |  | 補助金なし（10年間計） | FIT（売電金額） | 463279.5 | ①
|  |  |  | 差額 | 159985.5
＜注意＞
・上記試算は、一定の条件下での簡易計算式となります
・太陽光発電量は、設置する方角や角度、製品仕様、天候、時季などにより変化します
・実際の自家消費電力量は、家族構成や電化製品、生活様式などにより必ずしも試算通りの自家消費率とならないことがあります
・上記試算結果は、固定価格買取制度（FIT10年）を利用した場合との比較となります
・FIT（調達価格1kWhあたり）については、事業認定日が2025年度10月～3月の調達価格での試算となります
・FIT制度は変更になることがありますので、加入時の制度を必ずご確認ください
・非FIT買取単価については、大阪ガス株式会社（芦屋市向けの新設非FIT買取プラン：単価10年平均）の単価を基準としております
・新設非FIT契約をされますと、以後FIT制度（固定価格買取制度）はご利用できなくなります
・年間予想発電量については、環境共創イニシアチブ（太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）、兵庫県）を元にした試算となります
（出典） SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ｜公開データ・資料
・補助金額には一定の要件があります

## 太陽光単体（FIT 25年度10月～3月)
太陽光導入 簡易シミュレーション試算(対象：個人）
太陽光設置容量 |  | kW | 自家消費率 |  | ％
| ご入力ください |  |  | ご入力ください
100%
| 年間予想発電量(kWh) | 年間自家消費電力量(kWh) | 年間余剰電力量(kWh) | 買取単価(円/kWh) | 売電金額(10年間)
FIT | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | ①
非FIT | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | ②
|  |  |  | 補助額(7万円/kWh) | 補助額合計
|  |  | 補助金額 | 0 | 0 | ③
|  |  | 補助金あり（10年間計） | 非FIT（売電金額＋補助金） | 0 | ②＋③
|  |  | 補助金なし（10年間計） | FIT（売電金額） | 0 | ①
|  |  |  | 差額 | 0
＜注意＞
・上記試算は、一定の条件下での簡易計算式となります
・太陽光発電量は、設置する方角や角度、製品仕様、天候、時季などにより変化します
・実際の自家消費電力量は、家族構成や電化製品、生活様式などにより必ずしも試算通りの自家消費率とならないことがあります
・上記試算結果は、固定価格買取制度（FIT10年）を利用した場合との比較となります
・FIT（調達価格1kWhあたり）については、事業認定日が2025年度10月～3月の調達価格での試算となります
・FIT制度は変更になることがありますので、加入時の制度を必ずご確認ください
・非FIT買取単価については、大阪ガス株式会社（芦屋市向けの新設非FIT買取プラン：単価10年平均）の単価を基準としております
・新設非FIT契約をされますと、以後FIT制度（固定価格買取制度）はご利用できなくなります
・年間予想発電量については、環境共創イニシアチブ（太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）、兵庫県）を元にした試算となります
（出典） SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ｜公開データ・資料
・補助金額には一定の要件があります

## 太陽光＋蓄電池（FIT 25年度10月～3月）
太陽光導入 簡易シミュレーション試算(対象：個人）
太陽光設置容量 |  | kW | 自家消費率 |  | ％
| ご入力ください |  |  | ご入力ください
100%
| 年間予想発電量(kWh) | 年間自家消費電力量(kWh) | 年間余剰電力量(kWh) | 買取単価(円/kWh) | 売電金額(10年間)
FIT | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | ①
非FIT | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | ②
|  |  | 太陽光補助額(7万円/kWh) | 蓄電池補助額（※1） | 補助額合計
|  | 補助金額 | 0 | 280000 | 280000 | ③
|  |  | 補助金あり（10年間計） | 非FIT（売電金額＋補助金） | 280000 | ②＋③
|  |  | 補助金なし（10年間計） | FIT（売電金額） | 0 | ①
|  |  |  | 差額 | 280000
＜注意＞
・上記試算は、一定の条件下での簡易計算式となります
・太陽光発電量は、設置する方角や角度、製品仕様、天候、時季などにより変化します
・実際の自家消費電力量は、家族構成や電化製品、生活様式などにより必ずしも試算通りの自家消費率とならないことがあります
・上記試算結果は、固定価格買取制度（FIT10年）を利用した場合との比較となります
・FIT（調達価格1kWhあたり）については、事業認定日が2025年度10月～3月の調達価格での試算となります
・FIT制度は変更になることがありますので、加入時の制度を必ずご確認ください
・非FIT買取単価については、大阪ガス株式会社（芦屋市向けの新設非FIT買取プラン：単価10年平均）の単価を基準としております
・新設非FIT契約をされますと、以後FIT制度（固定価格買取制度）はご利用できなくなります
・年間予想発電量については、環境共創イニシアチブ（太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）、兵庫県）を元にした試算となります
（出典） SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ｜公開データ・資料
・補助金額には一定の要件があります
・※1 補助対象経費合計額85万円（税抜）以上を想定しております（補助対象経費合計額85万円（税抜）未満の場合は補助金額が変動します）