## 太陽光単体（FIT 26年度）
太陽光導入 簡易シミュレーション試算(対象：個人）
太陽光設置容量 |  | kW | 自家消費率 |  | ％
| ご入力ください（小数点第3位以下を切り捨て） |  |  | ご入力ください（小数点第2位以下を切り捨て）
100%
| 年間予想発電量(kWh) | 年間自家消費電力量(kWh) | 年間余剰電力量(kWh) | 買取単価(円/kWh) | 売電金額(10年間)
FIT | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | ①
非FIT | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | ②
|  |  | 補助額(7万円/kW) | 芦屋市協調補助(3万円/kW) | 補助額合計
|  | 補助金額 | 0 | 0 | 0 | ③
|  |  | 補助金なし（10年間計） | FIT（売電金額） | 0 | ①
|  |  | 補助金あり（10年間計） | 非FIT（売電金額＋補助金） | 0 | ②＋③
|  |  |  | 差額 | 0
＜注意＞
・上記試算は、一定の条件下での簡易計算式となります
・太陽光発電量は、設置する方角や角度、製品仕様、天候、時季などにより変化します
・実際の自家消費率は、家族構成や電化製品、生活様式などにより変化しますので、必ずしも試算通りとならないことがあります
・上記試算結果は、固定価格買取制度（FIT10年）を利用した場合との比較となります
・FIT売電金額については、2026年4月時点の調達価格（単価10年平均：14.58円）を基準としております
・FIT制度は変更になることがありますので、加入時の制度を必ずご確認ください
・非FIT売電金額は、一例として大阪ガス株式会社から情報提供のあった芦屋市向け非FIT買取プランの単価を元に試算しております（単価10年平均：8.6円）
・非FITの買取事業者は他にも存在し、市が特定の事業者との契約を推奨するものではありません
・新設非FIT契約をされますと、以後FIT制度（固定価格買取制度）はご利用できなくなります
・年間予想発電量については、環境共創イニシアチブ（太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）、兵庫県）を元にした試算となります
（出典） SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ｜公開データ・資料
・補助金額には一定の要件があります

## 太陽光＋蓄電池（FIT 26年度）
太陽光導入 簡易シミュレーション試算(対象：個人）
太陽光設置容量 |  | kW | 自家消費率 |  | ％
| ご入力ください（小数点第3位以下を切り捨て） |  |  | ご入力ください（小数点第2位以下を切り捨て）
蓄電池容量 |  | kWh
| ご入力ください（小数点第2位以下を切り捨て） |  |  |  | 100%
| 年間予想発電量(kWh) | 年間自家消費電力量(kWh) | 年間余剰電力量(kWh) | 買取単価(円/kWh) | 売電金額(10年間)
FIT | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | ①
非FIT | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | ②
※1
| 太陽光補助額(7万円/kWh) | 太陽光協調補助(3万円/kW) | 蓄電池補助額 | 蓄電池協調補助(容量×2万円) | 補助額合計
補助金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ③
|  |  | 補助金なし（10年間計） | FIT（売電金額） | 0 | ①
|  |  | 補助金あり（10年間計） | 非FIT（売電金額＋補助金） | 0 | ②＋③
|  |  |  | 差額 | 0
＜注意＞
・上記試算は、一定の条件下での簡易計算式となります
・太陽光発電量は、設置する方角や角度、製品仕様、天候、時季などにより変化します
・実際の自家消費率は、家族構成や電化製品、生活様式などにより変化しますので、必ずしも試算通りとならないことがあります
・上記試算結果は、固定価格買取制度（FIT10年）を利用した場合との比較となります
・FIT売電金額については、2026年4月時点の調達価格（単価10年平均：14.58円）を基準としております
・FIT制度は変更になることがありますので、加入時の制度を必ずご確認ください
・非FIT売電金額は、一例として大阪ガス株式会社から情報提供のあった芦屋市向け非FIT買取プランの単価を元に試算しております（単価10年平均：8.6円）
・非FITの買取事業者は他にも存在し、市が特定の事業者との契約を推奨するものではありません
・新設非FIT契約をされますと、以後FIT制度（固定価格買取制度）はご利用できなくなります
・年間予想発電量については、環境共創イニシアチブ（太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）、兵庫県）を元にした試算となります
（出典） SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ｜公開データ・資料
・補助金額には一定の要件があります
・※1 蓄電池の補助対象経費は85万円（税抜）以上を想定しております（補助対象経費が85万円（税抜）未満の場合は補助金額が変動します）
補助対象経費（工事費込・税抜）が蓄電池容量に対して14.1万円／kWh以下であることが要件になります