工事監理状況報告書　(一般共通事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№１

| 項 目 |  | 照 合 内 容 |  | 検査日 | 照合を行った設計図書等 Ａ：確認申請書 Ｂ：その他 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照 合 方 法 （実測、試験書） | 照合結果 不適格の場合には建築主に対して行った報告等は別紙に記入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 確認 | 1.確認の 表示等 | １ | 確認済表示板の内容 | ／ | - Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 設計図書の現場常備 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
| ② 敷地 | 1.敷地の 安全性 | １ | 擁壁、がけの安全性 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 2.敷地と 道路 | １ | 道路幅員 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 敷地が道路に接する長さ | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ３ | 法42条２項道路の後退 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ４ | 法43条１項許可内容との整合 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 3.敷地形 状及び 配置 | １ | 敷地形状の確認 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 敷地の高低差の確認 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ３ | 建物配置の確認 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
| ③ 危害防止 | 1.仮囲い | １ | 仮囲いの配置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 2.根切り 山留め | １ | 埋設物安全措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 深い根切り施工図作成 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ３ | 近接物傾斜・倒壊防止措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ４ | 山留め措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ５ | 切りばり等構造計算 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ６ | 山留め・根切りの安全措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |

工事監理状況報告書　(一般共通事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№２

| 項 目 |  | 照 合 内 容 |  | 検査日 | 照合を行った設計図書等 Ａ：確認申請書 Ｂ：その他 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照 合 方 法 （実測、試験書） | 照合結果 不適格の場合には建築主に対して行った報告等は別紙に記入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ 危害防止 | 3.落下物 | １ | くず、ごみ等投下時の飛散防止 | ／ | - Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 落下物による危害防止 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 4.倒壊防 止 | １ | 工事用機械等の倒壊防止措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 建て方時倒壊防止措置 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 5.集積材 料 | １ | 工事用材料の集積時の安全対策 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 6.火 災 | １ | 火気使用時の火災防止 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
| ④ 建物形状 | 1.平面形 状 | １ | 建物形状・間取りの確認 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 2.立面形 状 | １ | 道路斜線 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 北側斜線 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ３ | 絶対高さ、軒高さ等 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  | 3.配 置 | １ | 外壁後退 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ２ | 有効採光 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
|  |  | ３ | 避難通路 | ／ | □Ａ □Ｂ（ ） |  |  | □適 □不適 |
| 添付図書 |  |  |  |  |  |  |  |  |